## Sheet1
Product code | Variant description | Stock quantity | Estimated cost (net)
TA-M2 | DRAYTON ACCTUATOR TA-M2 | 1 | 153.79
TA-V4 | 3/4" VALVE BODY THREE WAY | 2 | 176.54
241139 | COMBUSTION COVER RETAINING CLIP | 3 | 9.84
247327 | SET LOOSE COALS INSET 3 | 1 | 41.02
5111074 | FLUE EX | 1 | 30.58
5112371 | FLUE BEND t/s 105HE | 1 | 5.24
232804 | IGN. KIT REPLACES 233254 VP/SP | 1 | 19.86
248047 | DHW HEAT EX COMBI 12 PLATES | 1 | 37.18
7212007 | DUOTEC 2 - 40kw RH HYDRAULIC BLOCK | 1 | 33.63
102143 | 45/4E & 574E IGNITION LEAD | 3 | 17.07
237812 | 45/4E & 57/4E & 51/5 PROBE LEAD | 3 | 13.2099
5114786 | PROMAX EARTH LEAD | 2 | 0
232190 | PILOT SHIELD SOLO RS MK 2 | 1 | 4.375
250023 | OXYPILOT ASSY C5 | 2 | 39.5
402912 | PILOT BURNER Q389A L'TIP (STD) | 1 | 13.86
Q359A1074 | PILOT BURNER | 1 | 6.52
43012 | PIPE-FIRE SUPPLY C3 | 2 | 19.78
233282 | TAP TO BURNER PIPE C5 | 1 | 6.7
404512 | OVERHEAT THERMOSTAT | 1 | 6.86
232440 | BERMUDA C5 GAS TAP (BLACK SQUARE & 4 RADIANTS) *OBS* | 1 | 110.05
238965 | BERMUDA C5 GAS TAP (WHITE P-SHAPE & 4 RADIANTS) | 1 | 43.81
5107812 | GAS VALVE 50/5 & 51/5 BBU | 2 | 218.72
720773001 | DUOTEC 2 ISOLATION VALVE - FLOW | 1 | 17.01
670174 | WASHER 11X6 NOVUS 20W | 4 | 4.48
1003476 | PRESIGE SOLO MK3 12 LITRE VESSEL | 1 | 56.28
3.0134 | SEAL | 1 | 5.55
3.0149 | CD50 BYPASS VALVE | 1 | 40.68
6.4009 | SOLAR 8L EXPANSION VESSEL | 1 | 33.18
2074 | HONEYWELL CONTROL BOX S4560C1079 | 1 | 210.03
E508 | PILOT ASSEMBLY RFF (B SERIES) | 1 | 36.09
9500016 | FAN WHEEL, ANTI CLOCKWISE, 75MM X 146MM X 14MM | 1 | 32.18
1108154 | SIMEL 150W MOTOR D13 | 2 | 92.58
2164 | 2164 MINOR 20 MOTOR | 1 | 60.27
CS2005-32L | SIMEL CS2005-32L 240v MOTOR | 2 | 93.52
SPCG-036 | TRANSFORMER COFI TRE820PISO 230V | 1 | 0
T17/AN | T17/AN 15420201 TXR | 1 | 22.56
65102567 | FAN ASSLY MICROGENUS 24 HE MFFI | 1 | 51.63
998616 | EXPANSION VESSEL | 1 | 47.01
SCXE210D095 | ASCO SCXE210D095 TPL26433 24V DC SOLENOID VALVE | 2 | 277.8
BI1605112 | PCB REVER COMPACT M90E | 1 | 101.86
7746901750 | GB162 - 65 BOILER ADAPTOR | 1 | 57.22
7101628 | BUDERUS 500 - 24&28kw PLATE HEAT EXCHANGER | 1 | 34.37
7609044 | PUMP POWER CABLE (KETTLE LEAD) | 3 | 38.49
MG410082981 | HORIZONTAL FLUE TERMINAL | 1 | 144.53
7219280 | SERVICE KIT REMEHA AVANTA PLUS COMBI | 1 | 78.06
S56033 | BROAG RES30/7 PUMP T/S W60 M ECO | 1 | 97.47
ACC-TRANS-01 | TRANSDUCER | 1 | 121.55
1304608 | AIR SEP ASSY BRITTONY SE | 1 | 12.55
1011699 | CONTROL KNOB BRITTONY 80/100 (SHORT SPINDLE) | 7 | 24.906
1014161 | CONTROL KNOB BRITTONY 80/100 (LONG SPINDLE) | 5 | 5.04
1010000 | 3-WAY VALVE BRITTONY 80/100 | 1 | 58.65
1302410 | 3-WAY VALVE BRITT 80 & 100 SE | 2 | 202.88
998974 | NUT | 1 | 15.28
1003011 | FAN ASSY BRITTONY 100 - SQUARE | 1 | 71.21
1009106 | FAN ASSY ALL FF MODELS | 1 | 84.84
1304720 | FAN BRITTONY 80SE | 2 | 91.26
1304721 | FAN BRITTONY 100SE - ROUND | 2 | 142.42
1301952 | WATER CONTROL VALVE - 80 SE 8l/s | 2 | 14.02
1303159 | PRESSURE GAUGE | 2 | 21.6
1001974 | HEAT EXCHANGER | 2 | 148.06
1302409 | DHW HEAT EX. BRITTONY SE BOILER | 1 | 65.42
1010167 | RH HYDRAULIC BLOCK B80/100 | 2 | 68.57
1301936 | RH HYD BLOCK BRITTONY SE | 2 | 41.28
1301956 | LH HYDRAULIC BLOCK BRITTONY SE | 2 | 20.1
1015959 | CONVERSION KIT | 2 | 16.6
1008079 | PCB STERLING FF | 1 | 92.28
1009996 | PCB MODULOFLAME 420 | 2 | 192.38
1011304 | PCB CELTIC PLUS, STERLING PP | 2 | 188.34
60000469 | PCB t/s MX2 30 FF (NOW 60000469) 2 PCB'S | 1 | 107.95
1001246 | PUMP KIT 15/60 CELTIC FF ONLY | 1 | 58.79
1010612 | PUMP KIT BRITTONY 80/100 | 1 | 62.28
1020933 | SAFTEY VALVE BRITTONY | 2 | 24.12
1301927 | BRITTONY SE SAFTEY VALVE SPRING ONLY | 2 | 11.44
1400225 | BRITTONY SE SAFETY (PUSH IN PRESS SWI) | 2 | 114.26
81980 | SAFTEY VALVE KIT BRITTONY SE | 2 | 59.82
1000733 | SENSOR BRITT 80-100 & SE | 7 | 25.2
1010572 | OVERHEAT STAT | 5 | 10
1303566 | O/HEAT STAT BRITTONY SE | 1 | 2.74
1007915 | TIMESWITCH STERLING FF | 1 | 53.32
1012943 | MECH TIMESWITCH AND PANEL B80/100 | 1 | 47.2
1007350 | GAS VALVE | 1 | 213.71
1010110 | BYPASS VALVE | 2 | 31.5934
5667.06 | EXPANSION VESSEL FF & 2.20FF | 3 | 162.72
1310364 | PRESSURE SWITCH BRITT. 80/100SE (PUSH-IN) | 1 | 8.85
90427411 | COMBAT CTUA ELECTRODE | 2 | 34.62
| 35mm PX TANK ADAPTOR | 1 | 3.1
| LDS PHOTOCELL | 1 | 10.82
070-0211 | FUEL PUMP FLANGE KIT | 5 | 20.85
087N8517JE | DANFOSS COMBI PACK TS715SI-RET1000MS | 18 | 459
1.00X80S | DANFOSS NOZZLE 1.00X80S | 11 | 45.43
1.10X80S | DANFOSS NOZZLE 1.10X80S | 1 | 3.18
713100 | G-SERIES ELECTRODE | 2 | 16.28
713032 | SIGHT GLASS GASKET | 4 | 3.76
795322 | G-SERIES PILOT ASSY | 1 | 21.69
MVD205/5 | DUNGS MVD205/5 - 1/2" S/S VALVE | 1 | 129.14
B07-0023020009 | FAN IMPELLOR BTL20/BTG20 | 2 | 62.08
B070005020069 | EOGB TRANSFORMER BTG20 | 1 | 36.01
ES1247B | ESI 1 CHANNEL MULTI PURPOSE PROGRAMMER | 2 | 43.74
1109008 | CD43/2042-32 130W MINOR 12 MOTOR | 1 | 51.61
250030 | TRANSFORMER | 1 | 23.67
A70 | A70 FLOAT SWITCH | 1 | 24.6
805630 | MODENA/FALCON A.P.S. | 1 | 25.15
39808800 | FALCON ELECTRODE AND PROBE | 1 | 6.87
807690 | PCB t/s FALCON 2 / MODENA | 1 | 125.7
805920 | SAFTEY VALVE WITH MANIFOLD F24 | 3 | 127.05
800310 | SENSOR HW & CH 76/77/100 | 3 | 6.6
39839810 | FLUE GAS STAT | 1 | 7.98
89383 | OXYPILOT ASSY ALL NG9057 (B.S) | 1 | 18.87
NG9082 | PILOT ASSEMBLY (NG9082) | 3 | 56.97
20053614 | AIR PRESSURE SWITCH | 2 | 52.24
227034 | FAN ASSY t/s MICRON 50FF/60FF | 1 | 106.41
446480 | GAS CONTROL HARNESS | 1 | 30.71
203036 | INJECTOR t/s CO-ORDINATE | 1 | 2.81
801846 | PILOT SENSING KIT | 1 | 50.02
20027897 | INTERFACE CARD | 1 | 112.83
801441 | MAIN PCB 45/4 54/4 BBU | 1 | 113.72
203438 | OXYPILOT ASSY NG9406 (B.S) | 1 | 10
212193 | SEAL CASE - BOTTOM | 1 | 3.65
20118638 | GLOW WORM DHW SENSOR BETACOM 24/30 & C | 2 | 36.22
801203 | SENSOR COMPACT COMBI | 1 | 19.42
20061584 | GLOW WORM OVERHEAT STAT | 1 | 9.77
800272 | ULTIMATE FF LIMIT STAT | 1 | 34.24
800439 | CONTROL STAT ULT 30/50 FF | 2 | 102.76
800849 | ULTIMATE ff CONTROL STAT (2 pin) | 1 | 20.92
801232 | OVERHEAT STAT | 1 | 10.89
203653 | GASTAP | 1 | 76.24
K4860 | THERMOCOUPLE | 1 | 1.59
801416 | THERMISTOR SENSOR 54/4 | 1 | 32.8
801136 | GAS VALVE t/s ENERGYSAVER 60E | 1 | 101.49
801398 | GAS VALVE 45/4 BBU | 1 | 78.88
563605165 | 100 GASKET SET | 3 | 197.25
331101777 | NG INJECTOR | 1 | 3.83
339007810 | PILOT BURNER | 1 | 39.25
26 | HEAT MAT PIPEGUARD 2.0M | 1 | 29.9
300711 | FINEST GOLD BALL VALVE | 1 | 24.28
1401888 | HERZ HIU PRIMARY FLUSHING BYPASS | 1 | 43.09
7260-06 | TRV SENSOR HEAD | 5 | 20.6
7772311 | 1/2" STRAIGHT BODY TRV 1 PIPE SYSTEM | 1 | 7.84
1943008 | THERMOSTAT HEAD c/w 2 METER CAPILLARY | 2 | 44.68
7724-11 | 1/2" ANGLE 1 PIPE BODY | 1 | 9.34
S021002478 | DIVERTER VALVE S021002478 - ICON23T | 1 | 84.32
10047391 | CAPRIZ PCB | 1 | 81.07
95605867 | PRESS REDUCING VALVE 3.5 CARTRIDGE | 1 | 65.5
95612517 | STREAMLINE THERMAL CUTOUT | 1 | 10.16
95606962 | IMMERSION HEATER UPPER / STRAIGHT / STAT / NUT / KEY | 1 | 0
S474 | IMMERSION HEATER 3K/W (NO STAT) | 1 | 85.34
95615008 | DISPLAY PCB | 1 | 55.26
95612587 | SENSOR T/S HEATRAE SADIA | 1 | 23.81
95612631 | CAPILLARY THERMOSTAT | 2 | 79.7
95612634 | IMMERSION THERMOSTAT AND CUTOUT 4.5KW | 1 | 44.9
S61289 | CYLINDER STAT PREM. PLUS PP//B INDIRECT | 1 | 35.97
MT4-230S-NC | 230V UNDERFLOOR ACTUATOR | 1 | 22
BCR18 | PILOT INJECTOR | 3 | 6.09
T100MZ-2512 | HONEYWELL REMOTE ADJUSTER TRV HEAD | 2 | 96.56
| SOLENOID V44 / V46 240V | 2 | 53.9
305S241 | PILOT TOP SOCKET | 7 | 20.3
C08300010 | FAN GASKET | 1 | 12.87
C17302000 | KESTON GAS VALVE | 1 | 92.72
84335623 | KROMSCHRODER TZI-5/15/20W 240V TXR | 1 | 30.8
11/2"LV2490 | 11/2"DOUBLE REG VALVE | 1 | 52.86
QRB3 | PHOTOCELL AND CLAMP QRB3 | 2 | 18.102
BLC1.A | BOILER CONTROLLER | 1 | 88
QAE22A | IMMERSION SENSOR | 1 | 33
VDN115 | 1/2" STRAIGHT TRV BODY | 8 | 29.68
| LANDIS 15mm LOCK SHIELD | 4 | 4.76
VBF21.80 | VBF21.8 3 PORT VALVE | 1 | 117
10005 | GAS VALVE LOCHINVAR AUTO | 1 | 437.25
846001303 | STRATA1 HE60/75 ELECTRODE | 1 | 9.225
5110953 | MULTIPOINT PIEZO | 1 | 34.28
307A251 | SIGHT GLASS ASSY | 1 | 12.94
402C178 | FRONT INSULATION APOLLO 50 CF | 1 | 8.46
214185 | PILOT KIT ( WILL DO ECONOMIST) | 3 | 44.91
308C075 | PILOT ASSY | 1 | 2.21
402S420 | TOP SOCKET APOLLO | 1 | 4.5
960/1433 | OXYPILOT NG9018 (B.S) | 1 | 20.34
964/1972 | OXYPILOT ASSY NG9019 (B.S) | 1 | 16.98
Q385A1095 | PILOT ASSY t/s MYSON APOLLO 50C | 1 | 5.77
5113042 | SEAL | 1 | 2.58
T7335A2002 | THERMISTER SENSOR t/s MIDAS B | 7 | 27.678
68202132 | PUMP OVERRUN 68202132 | 1 | 9.29
B51220 | THERMOCOUPLE | 1 | 8.813
VR4700C4022 | GAS VALVE HOUSEWARMER | 1 | 50.04
UMAX-15C/WMBUS | UMAX 1/2" UMAX HEAT METER WITH MBUS / UNIONS | 1 | 132
47-50-25134 | GAS IGNITION CABLE | 1 | 13.48
A30-006F | SENNIGER DAMPER MOTOR | 1 | 106.25
STA12B3 | DAMPER MOTOR | 1 | 215.27
C55 55059K | DANFOSS OVERLOAD 047H4206 | 1 | 30.52
E03-024N | CROSLAND 414FILTER ELEMENT | 1 | 2.75
NG9079 | OXYPILOT NG9079 (B.S) | 2 | 37.98
T121-600/M | ROBINSON WILLEY BANTAM TCP | 7 | 10.36
T41-400/M9/I | THERMOCOUPLE | 4 | 10.2
T73-400 | BAXI 092136 THERMOCOUPLE | 54 | 79.92
T86-900 | THORN 'M' THERMOCOUPLE | 29 | 40.89
101-14-45 | THREAD ADAPTOR | 2 | 7.36
402S3571 | AIR PRESSURE SWITCH ULTRA 50 | 2 | 50.456
22/13059 | PILOT MOUNTING ASSY | 3 | 26.31
5132544 | CONDENSATE SIPHON KIT | 1 | 4.69
43001701 | DIVERTER VALVE | 2 | 166.94
905346 | ELECTRODE N'TH | 2 | 66.06
112321 | FAN ASSY SUPRIMA 70/80 HE | 1 | 117.75
5136151 | 90 ELBOW | 1 | 46.2
20298 | GASKET | 1 | 1.12
5112370 | GASKET | 1 | 2.44
5114776 | 80mm FLUE GASKET | 2 | 7.24
5141439 | SIRIUS WH GAUGE | 1 | 5.53
5114710 | HYDRAULIC INSET ASSEMBLY (WITH BYPASS) | 1 | 54.64
102012 | SLIMLINE FLUE SPIRE NUT | 1 | 1.8
COMC15630110 | O-RING | 2 | 17.48
5106588 | CONTROL PCB PROMAX | 1 | 109.59
692359 | PCB EUROCONDENSE 3 / 300 | 1 | 162.23
5118379 | DUOTEC/PROMAX HEAT EXCHANGER PIPE (NO WPS) | 1 | 26.92
655989 | GAS INLET PIPE PARAMOUNT | 3 | 60.66
960/9051 | INLET PIPE CHARM GAS FIRE | 1 | 15.309
960A/9024 | CHARM PILOT PIPE | 2 | 12.782
720063001 | POTTERTON PERFORMA 24 ECO HE 2 | 1 | 45.23
640845 | THERMOCOUPLE INTERRUPTER | 1 | 5.85
EP1 | SINGLE CHANNEL (WAS EP400 & 5000) | 2 | 121.3
5118375 | PROMAX DRIP TRAP | 1 | 9.55
21/18779 | TRANSFORMER | 1 | 26.229
5101592 | GAS VALVE PUMA 80E 100E | 1 | 80.85
5101594 | GAS VALVE PUMA 100PP | 1 | 92.37
5102728 | GAS VALVE KINGFISHER MF | 1 | 101.54
720040401 | POTT PROMAX VALVE SET | 2 | 60
141874105 | WIPAC IGNITION TXR | 1 | 21.54
C26P0606 | C26P0606 BOILER STAT | 2 | 13.96
C77P0123 | C77P0123 BOILER STAT | 1 | 11.23
C77P0127 | C77P0127 THERMOSTAT | 1 | 11.23
C77P0146 | RANCO C77P0146 BOILER STAT | 1 | 14
CL6P0120 | CL6P0120 BOILER STAT | 3 | 22.32
CL6P0143 | CL6P0143 BOILER STAT | 1 | 11.44
00012MIC09010/0 | FLOW SWITCH | 1 | 9.65
REGP56 | MOBILE CATERING PAD (SAFETY) | 2 | 7.38
REGP1 | MINOR ELECTRICAL WORKS PAD | 2 | 11.14
REGV30 | REGIN SURFACE PROBE K TYPE PLUG | 3 | 58.95
325153 | XLA INTERUPTER LEADS | 1 | 10.57
3005257 | MOTOR 3005257 mec | 1 | 83.86
P1200IKM-KITA | HDC1200i ELECTRODE | 1 | 21.6
AWF5001 | HORIZONTAL FLUE KIT | 2 | 122.5
35652 | PRIMUS 2000 ADAPTOR | 1 | 9.78
458221 | CONTROL KNOB FIRECHARM RS | 1 | 5.21
US930 | ADAPTOR BASE US930 | 1 | 16.09
ES701 | SATRONIC BASE t/s TF,TTO, TFI, MMI & MMG | 1 | 9.29
DKG972-30 | DKG972 MOD30 | 1 | 52.99
DMG972 | DMG972 CONTROL BOX 240V | 1 | 107.89
TF8363 | CONTROL BOX TF8363 | 5 | 114.4
TMO720-4 | CONTROL BOX TMO720-4 | 1 | 135.78
| P/CELL LEAD LONG | 1 | 1.45
| P/CELL LEAD SHORT | 5 | 4.25
ASM113 | ACTUATOR | 1 | 82.5
AXT211F110 | SAUTER AXT 211 F110 240V ACTUATOR NORMALLY CLOSED | 2 | 62.84
361977001 | LINKAGE | 1 | 44.88
BXN032F200 | VALVE C/W 3 UNIONS | 1 | 0
MT503CP | THERMOSTATIC MIXING VALVE MT503CP | 1 | 52
SIT NOVA 820 | BBU GAS VALVE (SILVER TOP OXY TYPE) | 1 | 24.79
VA15A-24 | SONTAY 24V ACTUATOR | 1 | 51.38
| 4" DIAL 3/8" BOTTOM CONNECTION 0-4 BAR / METRE HEAD | 1 | 12.94
S00877 | STATE THERMOCOUPLE | 1 | 11.18
173136 | AIR PRESSURE SWITCH | 1 | 80.33
154969 | NEON ASSLY | 3 | 23.31
175937 | BCC CARD 30kw | 1 | 14.88
174087 | DRY FIRE THERMISTER ISAR | 1 | 9.48
| 240V COIL AS47/57/67 NO LEAD | 1 | 7.95
AN47C | FUEL PUMP AN47C ( WAS AN45C ) | 1 | 32.102
AAS47A | FUEL PUMP AS47A | 1 | 82.67
ASV47B1637 | SUNTEC OIL PUMP | 1 | 24
SUNPRO 1000 | SUNPRO 1000 TIMESWITCH | 1 | 34.405
2430412 | 240V COIL | 1 | 10.055
BC66ETF | BLACKS THERAML LINK | 1 | 12.08
1300N | 1300N PILOT ASSY | 2 | 89.952
2411001 | 1/8" 240V GAS SOL VAL | 1 | 27.74
2431211 | 3/8" 240V GAS SOL VAL | 2 | 59.28
2433112 | 3/8" 240V SOL VALVE | 2 | 108.22
2811001 | 1/8" 240V GAS SOL VALVE | 2 | 61.04
3703-3/8" | 3/8" 3703 THERMO-ELECTRIC VALVE | 1 | 46.94
229/1 | FLAME FAILURE DEVICE | 1 | 14.9
229/2 | FLAME FAILURE DEVICE | 1 | 14.87
229/3 | FLAME FAILURE DEVICE | 1 | 14.87
229/5 | FLAME FAILURE DEVICE | 3 | 40.86
229/6 | FLAME FAILURE DEVICE | 1 | 14.87
| TESTO PROBE FILTERS PACK OF 10 | 2 | 21.75
193582 | PCB CASING | 3 | 66.87
20144596 | ECOTEC PRO (2013) FLUE TURRET | 1 | 6.8
981333 | VAILLANT BURNER GASKET | 1 | 3.7
193539 | ECOTEC PRO O-RINGS (pk10) | 2 | 23.4
130837 | MAIN PCB t/s ECOMAX PRO | 1 | 92.65
251852 | SAFETY SWITCH (USE THIS ONE) | 1 | 14.97
181061 | 6LTR ROUND EXPANSION VESSEL | 2 | 119.34
7823859 | GASKET KIT (HEAT EX) | 1 | 3.2
7825241 | PCB | 2 | 512.4
7833547 | WILO VARIABLE SPEED PUMP | 1 | 252
7819529 | VIESSMAN 3 BAR SAFTEY VALVE | 1 | 12
7827957 | IGNITION TRANSFORMER | 1 | 22.4
10025340 | PCB PROCOMBI HE | 1 | 143.89
20035533 | GAS VALVE | 1 | 96.03
| 1/2" RPZ 1st CHECK VALVE (BABM) | 4 | 80.56
| 1/2" RPZ 2nd CHECK VALVE (BABM) | 10 | 115.1
219001 | 28X22MM TUNDISH | 1 | 7.91
217206 | PRESSURE RELIEF VALVE SVW 3/4"X1" 6BAR | 2 | 14
NG9017 | OXYPILOT - WONDERFIRE / VERINE / PAGENT | 1 | 21.17
8-718-120-619-0 | GREENSTAR RI BURNER & GASKET | 1 | 30.5
7-716-191-092 | BRACKET | 3 | 24.048
7-716-192-195-0 | DIVERTER VALVE | 2 | 159.56
8-716-146-465-0 | WORCESTER CBI FAN ASSEMBLY | 1 | 36.39
7-716-192-205-0 | FIBRE WASHER PACK | 1 | 7.02
8-716-109-760 | DHW PLATE HEAT EX 35cdi | 2 | 83.92
8-716-120-560-0 | WATER TO WATER HEAT EX | 4 | 397.04
8-716-142-904-0 | WORCESTER HIGHFLOW 400 PLATE HEAT EXCHANGER | 1 | 88.54
8-716-106-747-0 | ORING ( x 10 ) | 1 | 1.47
8-716-140-826-0 | O RING 3.0SECX21.5I/DEP | 6 | 8.388
8-716-109-540-0 | GREENSTAR 25 & 30 SI PCB (NOW 300-939) | 1 | 74.14
8-716-146-332-0 | ** obs ** WORCESTER CBI PCB | 1 | 84.76
8-748-300-220-0 | WORCESTER 24 CDI OF & BF | 1 | 170
8-748-300-417-0 | WORCESTER 24/28 SI MK 2 (BEFORE 03 / SOLENOID AWAY) PCB | 1 | 132.59
8-748-300-512-0 | GREENSTAR HE PCB | 2 | 240.46
8-748-300-571-0 | GREENSTAR HIGHFLOW 440 PCB | 1 | 125.75
8-748-300-827-0 | GREENSTAR CDI ERP EMS PCB | 1 | 39.78
8-718-682-534-0 | CONDENSATE PIPE | 1 | 2.06
8-718-682-879-0 | GREENSTAR CONDENSATE NOZZLE | 2 | 1.34
8-716-106-354-0 | 40CDI PUMP (NOW 119-824) | 1 | 69.5
8-716-106-849-0 | GREENSTAR CDI PUMP | 1 | 135.84
8-716-106-850 | PUMP HEAD 3 SPEED | 1 | 78.46
8-716-116-561-0 | PUMP | 1 | 83.87
8-716-116-562-0 | GREENSTAR HE PUMP | 1 | 119.6
8-710-703-182-0 | SEAL PLATE COMB CHAMBER | 1 | 13.54
8-716-108-401-0 | FLOW SWITCH | 1 | 26.22
8-710-125-328-0 | SYPHON | 1 | 13.91
8-718-680-432-0 | GREENSTAR HIGHFLOW 18mm TEE PEICE | 1 | 1.9
8-716-105-654-0 | GAS VALVE 24i/28i JUNIOR | 1 | 53.21
8-716-108-486-0 | 3 PORT VALVE BODY | 1 | 17.91
8-715-407-154-0 | VESSEL 25 si | 1 | 28.16
8-715-407-288-0 | GREENSTAR HIGHFLOW 440 VESSEL | 1 | 58.35
8-716-116-545-0 | SI & SI II EXPANSION VESSEL 8L | 1 | 46.47
8-716-142-502 | 24I EXPANSION VESSEL | 1 | 41.48
8-716-142-503-0 | MINI EXPANSION VESSEL | 1 | 19.146
8-716-142-504-0 | DANESMOOR EXPANSION VESSEL | 1 | 31.93
FL064 | HYDROBOIL IN-LINE FILTERS | 1 | 36.9
RC0403 | CONTROL STAT IF HEATER HAS 2 SEPARATE STATS | 1 | 14.55
RCO404 | THERMOSTAT | 1 | 13.72
SP2646A | HYDROBOIL DISK VALVE ASSEMBLY KIT | 1 | 8.84
18559.8543